ZONE NATURALE DE ÎMBĂIERE

JUDEȚUL  COVASNA

ANUL  2020

Prin prezenta Va comunicam lista apelor naturale de imbaiere neamenajate , neautorizate , monitorizate in cadrul P.N. II, obiectiv 1, din teritoriul judetului Covasna :

- Lacul  Reci

- Lacul Moacsa  - zona Moacsa

- Lacul Moacsa  - zona  Padureni

Calendar de monitorizare :

- recoltare  probe de apă din presezon: luna  mai 2020 din zonele stabilite ( o probă de apă )

-  începând cu data de 01.iunie 2020 – 15. Septebrie 2020, câte două probe lunar,  din zonele stabilite

( prima și a treia săptămână, luna septembrie o probă de apă  )

PARAMETRII DE  CALITATE

Conform H.G. 546 din 21  mai  2008, privind gestionarea calitațiiapei de îmbăiere

| Parametrul | Calitate excelentă | Calitate bună | Calitate satisfăcătoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterococi intestinali/100ml | 200 | 400 | 330 |
| Escerichia coli / 100ml | 500 | 1000 | 900 |

Analize de laborator obținute la data de :

DATA: 18.05.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 886 | 0 | 0 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 887 | 13 | 10 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 888 | 8 | 9 |

DATA: 09.06.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. Crt. | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1057 | 0 | 7 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1058 | 6 | 11 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1059 | 12 | 15 |

DATA: 24.06.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. Crt. | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1236 | 16 | 6 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1237 | 8 | 1 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1238 | 2 | 0 |

DATA: 06.07.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. Crt. | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1296 | 11 | 7 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1297 | 6 | 6 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1298 | 3 | 0 |

DATA: 20.07.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1425 | 6 | 27 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1426 | 140 | 190 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1427 | 190 | 260 |

DATA: 04.08.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1581 | 1 | 8 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1582 | 10 | 3 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1583 | 0 | 0 |

DATA: 17.08.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1706 | 24 | 120 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1707 | 26 | 13 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1708 | 27 | 16 |

DATA: 08.09.2020

Rezultatele probelor de apă recoltate din apa zonelor naturale de îmbăiere, din  județul  Covasna,  conf. H.G.546 din anul 2008,  privind aprobarea normelor de calitate pentru  apa din zonele naturale pentru îmbăiere :

| Nr. crt | Zonele natural de îmbăiere | Buletin de analiza numărul | E.COLI / 100ml | ENTEROCOCI INTESTINALI/ 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lacul Reci | 1856 | 0 | 2 |
| 2. | Lacul Moacșa Zona Moacsa | 1857 | 20 | 36 |
| 3. | Lacul Moacșa Zona Pădureni | 1858 | 24 | 30 |